| 化雨堂使用後檢核表 |
| --- |
| 檢查人器材器具 | 自我檢查(請簽名以示負責) | 課指組老師檢查 | 備註 |
| 主控室檢查項目 |
| 1. 混音器推桿拉回最底部
 |  |  |  |
| 1. 冷氣面板
 |  |  | 所有冷氣皆要顯示為停止 |
| 1. 電腦
 |  |  | 電腦USB要拔走，電腦關機。 |
| 1. 投影幕
 |  |  | 投影機開關請關閉、投影幕往上升。 |
| 1. 麥克風面板
 |  |  | 不得私自轉移接頭，使用完後須全部歸零。 |
| 1. 音控設備
 |  |  | 電源開關只按電源，時序關OFF鍵，其他勿動。 |
| 1. 燈光面板
 |  |  | 全部歸零並關閉開關。 |
| 1. 布幕燈光按鈕
 |  |  | 牆壁上燈光按鈕請全部關閉。 |
| 1. 線路
 |  |  | 不可移動或調動任何線路，如有需要請事先協調告知。 |
| 1. 室內整潔
 |  |  |  |
| 1. 窗戶
 |  |  |  |
| 1. 舞台燈、燈光控制電源已關
 |  |  |  |
| 1. 單槍已關
 |  |  |  |
| 1. 主控室窗戶已上鎖
 |  |  |  |
| 1. 化雨堂冷氣已關
 |  |  |  |
| 1. 主控室內電燈及門已關
 |  |  |  |
| 1. 一樓水銀燈已關
 |  |  |  |
| 貴賓室 |
| 1. 燈
 |  |  |  |
| 1. 冷氣
 |  |  | 用遙控器關閉後注意是否還有啟動。 |
| 1. 室內整潔
 |  |  | 不可有任何食物或私人物品。 |
| 後台 |
| 1. 燈
 |  |  | 後台兩邊的燈都須關閉。 |
| 1. 門
 |  |  | 從化雨堂通往後台的所有門以及A127、A128、A226請務必鎖上。 |
| 1. 冷氣
 |  |  | 左右冷氣均須確認已關閉。 |
| 1. 後台整潔
 |  |  | 後台不可有私人物品或食物，使用區域（含廁所）垃圾已處理。 |
| 1. 貴賓室
 |  |  | 回復原樣。 |
| 1. 舞台階梯藍燈
 |  |  | 開關在鋼琴旁牆壁上。 |
| 三樓SPOTLIGHT |
| 1. SPOTLIGHT燈、開關
 |  |  | 兩台SPOTLIGHT皆需關閉。 |
| 1. 冷氣
 |  |  | 關閉三樓冷氣 |
| 1. 三樓整潔
 |  |  | 不可有私人物品或食物。 |
| 大廳 |
| 1. 玻璃門已鎖
 |  |  |  |
| 1. 男女廁所燈、電扇已關
 |  |  |  |
| 1. 樓梯往圓形廣場的門已關
 |  |  |  |
| 1. 最後離開，側門已鎖
 |  |  |  |
| 化雨堂內整體座位整潔 |  |  | 所有座位及地板需回復原樣 |